金牛门诊电梯常用配件清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备 件 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 电梯主板 | DI1 | 件 |  |  |
| 2 | 驱动板 |  DPP-200 | 件 |  |  |
| 3 | 驱动模块  | PM150 | 件 |  |  |
| 4 | 电源板 |  | 件 |  |  |
| 5 | 门机板 |  | 件 |  |  |
| 6 | 运行接触器  | GMD75 | 件 |  |  |
| 7 | 抱闸接触器  | GMD60 | 件 |  |  |
| 8 | 抱闸装置 |  | 件 |  |  |
| 9 | 抱闸闸瓦 |  | 件 |  |  |
| 10 | 曳引轮 | TKL | 件 |  |  |
| 11 | 整流电容  | 400V6800VF | 件 |  |  |
| 12 | 曳引钢丝绳 |  | 米 |  |  |
| 13 | 门锁装置 |  | 件 |  |  |
| 14 | 厅、轿门门板 |  | 件 |  |  |
| 15 | 外呼显示器  | DHI231 | 件 |  |  |
| 16 | 轿厢风机 |  | 件 |  |  |
| 17 | 门机 | 1024RB | 件 |  |  |
| 18 | 门机编码器 | 5124RB | 件 |  |  |
| 19 | 微科光幕  | 957L71AC220F | 件 |  |  |
| 20 | 轿厢显示器  | DCI2305 | 件 |  |  |
| 21 | 轿机身导靴 |  | 件 |  |  |
| 22 | 称重装置 |  | 件 |  |  |
| 23 | 按钮 |  | 件 |  |  |
| 24 | 轿厢通讯板 |  | 件 |  |  |
| 25 | 应急系统电池 |  | 块 |  |  |
| 26 | 紧急报警电源 |  | 套 |  |  |
| 27 | 限速器 | 1.0m/s | 件 |  |  |
| 28 | 导向轮 | LG | 件 |  |  |
| 29 | 平层感应器 | LG | 件 |  |  |
| 30 | 校验服务 | 限速器校验 | 件 |  |  |
| 31 | 主机底座减震脚垫 |  | 件 |  |  |
| 32 | 制动轮联轴器减震胶垫 |  | 件 |  |  |
| 33 | 齿轮油 |  | 升 |  |  |
| 34 | 油封 |  | 件 |  |  |
| 35 | 报警装置（无线五方对讲） |  | 套 |  |  |
| 36 | 井道封堵 |  | 件 |  |  |
| 37 | 旋转部件防护 |  | 件 |  |  |
| 38 | 轿顶防护加固 |  | 件 |  |  |
| 39 | 厅门导靴 |  | 件 |  |  |
| 40 | 厅门锁 |  | 件 |  |  |
| 41 | 厅门轮 |  | 件 |  |  |
| 42 | 厅门弹簧 |  | 件 |  |  |
| 43 | 主轨靴衬 | 13K | 件 |  |  |
| 44 | 副轨靴衬 | 8K | 件 |  |  |
| 45 | 安全窗开关 |  | 件 |  |  |
| 46 | 轿门开关 |  | 件 |  |  |
| 47 | 光电开关电缆 |  | 件 |  |  |
| 48 | 超载开关 |  | 件 |  |  |
| 49 | 轿内检修盒开关 |  | 件 |  |  |
| 50 | 限位开关、极限开关 |  | 件 |  |  |
| 51 | 电阻 | 50W以下 | 件 |  |  |
| 52 | 导轨油 |  | 件 |  |  |
| 53 | 主副导轨油杯 |  | 件 |  |  |
| 54 | 厅门主触点 |  | 件 |  |  |
| 55 | 厅门辅助触点 |  | 件 |  |  |
| 56 | 门机皮带 |  | 件 |  |  |
| 57 | 继电器 |  | 件 |  |  |
| 58 | 急停开关 |  | 件 |  |  |
| 59 | 涨绳轮开关 |  | 件 |  |  |
| 60 | 缓冲器开关 |  | 件 |  |  |
| 61 | 厅门钢丝绳 |  | 件 |  |  |
| 62 | 轿厢通讯板 |  | 件 |  |  |