工程量清单控制价编制说明

一、工程概况

- 项目名称：云南省第一人民医院一号楼B3区二层结构加固

- 项目地址：昆明市金碧路

- 工程规模：加固区域建筑面积约61.2m2

- 建设单位：云南省第一人民医院

二、编制范围

云南省第一人民医院一号楼B3区二层结构加固，主要包括碳纤维、粘钢、钢梁等加固，以及加固区域内装修、安装等的拆除及恢复等内容。

三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2.住房和城乡建设部、财政部《关于印发<建筑安装工程费用项目组成>的通知》（建标［2013］44号）；

3.云南省住建厅《云南省建设工程造价计价标准2020版》；

4.云南省住房和城乡建设厅关于印发 《云南省住房和城乡建设厅关于调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》云建科函[2019]62号）；

5.招标文件及其他相关资料；

6.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

7.昆明市建筑设计研究院股份有限公司设计的2025年3月13电子版图纸。

- 四、其他说明事项

- （一）一般说明

1.施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2.交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3.自然地理条件：本工程位于云南省第一人民医院院内。

4.环境保护条件：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

5.计价模式：2013版工程量清单计价模式，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素；必须包括但不限于以下费用：

（1）完成工程量清单所包含全部工程内容的费用；

（2）完成每项工程内容所需的全部费用；

（3）工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；

（4）考虑风险因素而增加的费用。

6.分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价是应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

7.工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

8.本工程清单中的分部分项工程量及措施项目工程量根据本工程施工图，按照“工程量计价规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以招标文件规定为准。

9.本工程未尽事项，以计价规范、工程量计量规范、计价管理办法、图纸答疑、招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准，若图纸答疑与工程量清单描述不统一时，以工程量清单描述为准。

（二）其他说明

- 材料价格参照《昆明市建筑材料市场价格指导》（2025年1-2月）及市场价；

- 关于《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》云建科[2023]54号文，人工费调整计入各清单项综合单价内，调整幅度为10.39%；

- 投标报价时应综合考虑建筑原有构建的保护，如外墙窗、门、管线等，不单独计费；

- 本项目设置暂列金15000元（不含税），投标人需本金额报价。

华昆工程管理咨询有限公司

2025年3月21日