## Sheet1
附件2：备品备件报价清单
冷水系统
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 品牌
1 | 蝶阀 | DN40 | 个
2 | 蝶阀 | DN50 | 个
3 | 蝶阀 | DN65 | 个
4 | 蝶阀 | DN80 | 个
5 | 蝶阀 | DN100 | 个
6 | 蝶阀 | DN150 | 个
7 | 蝶阀 | DN200 | 个
8 | 不锈钢闸阀 | DN15 | 个
9 | 不锈钢闸阀 | DN20 | 个
10 | 不锈钢闸阀 | DN25 | 个
11 | 不锈钢闸阀 | DN32 | 个
12 | 不锈钢闸阀 | DN40 | 个
13 | 不锈钢闸阀 | DN50 | 个
14 | 不锈钢闸阀 | DN65 | 个
15 | 不锈钢闸阀 | DN80 | 个
16 | 不锈钢闸阀 | DN100 | 个
17 | 不锈钢闸阀 | DN150 | 个
18 | 不锈钢闸阀 | DN200 | 个
19 | 不锈钢闸阀 | DN250 | 个
20 | 电动阀 | DN100 | 个
21 | 铜止回阀 | DN80 | 个
22 | 铜止回阀 | DN100 | 个
23 | 不锈钢止回阀 | DN80 | 个
24 | 不锈钢止回阀 | DN100 | 个
25 | 电压/电流互感器 |  | 个
26 | 抱箍 | DN80-250mm（不锈钢） | 个
27 | 泄压阀 | DN80 | 个
28 | 泄压阀 | DN100 | 个
29 | 铜球阀 | DN15 | 个
30 | 铜球阀 | DN20 | 个
31 | 铜球阀 | DN25 | 个
32 | 铜球阀 | DN40 | 个
33 | 铜球阀 | DN100 | 个
34 | 铜球阀 | DN150 | 个
35 | 不锈钢球阀 | DN15 | 个
36 | 不锈钢球阀 | DN20 | 个
37 | 不锈钢球阀 | DN25 | 个
38 | 不锈钢球阀 | DN32 | 个
39 | 不锈钢球阀 | DN40 | 个
40 | 不锈钢球阀 | DN50 | 个
41 | 不锈钢球阀 | DN65 | 个
42 | 不锈钢球阀 | DN80 | 个
43 | 不锈钢球阀 | DN100 | 个
44 | 不锈钢球阀 | DN150 | 个
45 | 不锈钢球阀 | DN200 | 个
46 | 不锈钢球阀 | DN250 | 个
47 | 不锈钢遥控浮球阀 | DN100 | 套
48 | 不锈钢遥控浮球阀 | DN150 | 套
49 | 遥控浮球阀 | DN100 | 套
50 | 不锈钢快开阀 | DN15 | 个
51 | 铜浮球阀 | DN15 | 个
52 | 铜浮球阀 | DN40 | 个
53 | 铜浮球阀 | DN65 | 个
54 | 铜浮球阀 | DN100 | 个
55 | 软连接 | DN32 | 个
56 | 软连接 | DN40 | 个
57 | 软连接 | DN50 | 个
58 | 软连接 | DN65 | 个
59 | 软连接 | DN80 | 个
60 | 软连接 | DN100 | 个
61 | 软连接 | DN150 | 个
62 | 软连接 | DN200 | 个
63 | 软连接 | DN250 | 个
64 | 法兰盘 | DN32 | 个
65 | 法兰盘 | DN40 | 个
66 | 法兰盘 | DN50 | 个
67 | 法兰盘 | DN65 | 个
68 | 法兰盘 | DN80 | 个
69 | 法兰盘 | DN100 | 个
70 | 法兰盘 | DN150 | 个
71 | 法兰盘 | DN200 | 个
72 | 法兰盘 | DN250 | 个
73 | 浮球液位开关 | 2-6m | 个
74 | 压力表 |  | 个
75 | 压力传送器 |  | 个
76 | 离心泵 | CR32-4 F-A-F-HQQE11kW（格兰富） | 台
77 | 离心泵 | CR32-7 F-A-E-HQQE15kW（格兰富） | 台
78 | 离心泵 | CR32-4 F-A-E-HQQE7.5kW（格兰富） | 台
79 | 离心泵 | CR16--80 F-A-BUBE7.5kW（格兰富） | 台
80 | 离心泵 | CR32-9 F-A-E-HQQE18.5kW（格兰富） | 台
81 | 离心泵 | ABB65-250A 11kW（熊猫） | 台
82 | 离心泵 | YZBL-160MI-2 11kW（熊猫） | 台
83 | 离心泵 | 100DL72-20-X4 30KW（上海东方） | 台
84 | 离心泵 | 100DL72-20 X7 45KW（上海东方） | 台
85 | 增压泵 | MHI803N-1/10/E/3-3-380-50-2（威乐） | 台
86 | 增压泵 | MHI803N-1/10/E/3-380-50-2-BSR（威乐） | 台
87 | 变频器 | ACS510（ABB） | 台
88 | 触摸屏 |  | 块
89 | PLC控制系统 |  | 套
90 | 单光柱测控仪 |  | 套
91 | 水泵电源控制箱 |  | 套
92 | 电机微电脑保护器 |  | 个
93 | 指示灯 |  | 个
94 | 旋钮开关 |  | 个
95 | 不锈钢水箱 |  | 立方米
96 | 管道(不锈钢) | DN15 | 米
97 | 管道(不锈钢) | DN20 | 米
98 | 管道(不锈钢) | DN25 | 米
99 | 管道(不锈钢) | DN32 | 米
100 | 管道(不锈钢) | DN40 | 米
101 | 管道(不锈钢) | DN50 | 米
102 | 管道(不锈钢) | DN65 | 米
103 | 管道(不锈钢) | DN80 | 米
104 | 管道(不锈钢) | DN100 | 米
105 | 管道(不锈钢) | DN150 | 米
106 | 管道(不锈钢) | DN200 | 米
107 | 管道(不锈钢) | DN250 | 米
108 | 管道(镀锌管) | DN15 | 米
109 | 管道(镀锌管) | DN20 | 米
110 | 管道(镀锌管) | DN25 | 米
111 | 管道(镀锌管) | DN32 | 米
112 | 管道(镀锌管) | DN40 | 米
113 | 管道(镀锌管) | DN50 | 米
114 | 管道(镀锌管) | DN65 | 米
115 | 管道(镀锌管) | DN80 | 米
116 | 管道(镀锌管) | DN100 | 米
117 | 管道(镀锌管) | DN150 | 米
118 | 管道(镀锌管) | DN200 | 米
119 | 管道(镀锌管) | DN250 | 米
120 | 管道(PPR) | DN15 | 米
121 | 管道(PPR) | DN20 | 米
122 | 管道(PPR) | DN25 | 米
123 | 管道(PPR) | DN32 | 米
124 | 管道(PPR) | DN40 | 米
125 | 管道(PPR) | DN50 | 米
126 | 管道(PPR) | DN65 | 米
127 | 管道(PPR) | DN80 | 米
128 | 管道(PPR) | DN100 | 米
129 | 水箱修补/焊接 |  | 次
130 | 水位显示管 | DN20-25 | 米
131 | 气压罐 | TY-06-100L | 个
132 | 液位控制箱 |  | 个
133 | 增压泵 | 220V | 台
热水系统
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 品牌
1 | 压缩机 | 10P | 台
2 | 压缩机 | 5P | 台
3 | 压缩机 | 3P | 台
4 | 高效水换热器 | 10P | 台
5 | 高效水换热器 | 5P | 台
6 | 高效水换热器 | 3P | 台
7 | 轴流风机 |  | 台
8 | 网罩 |  | 套
9 | 冷凝器 | 3P | 套
10 | 冷凝器 | 5P | 套
11 | 冷凝器 | 10P | 套
12 | 冷凝器 | 20P | 套
13 | 膨胀阀 | 3P | 个
14 | 膨胀阀 | 5P | 个
15 | 膨胀阀 | 10P | 个
16 | 膨胀阀 | 20P | 个
17 | 储液罐 | 3P
18 | 储液罐 | 5P
19 | 储液罐 | 10P | 个
20 | 储液罐 | 20P | 个
21 | 气液分离器 | 3P | 个
22 | 气液分离器 | 5P | 个
23 | 气液分离器 | 10P | 个
24 | 气液分离器 | 20P | 个
25 | 高压开关 |  | 个
26 | 低压开关 |  | 个
27 | 热泵检漏、焊补 |  | 次
28 | 温度探头 |  | 个
29 | 四通换向阀 | 20P | 个
30 | 四通换向阀 | 10P | 个
31 | 四通换向阀 | 5P | 个
32 | 主板 | 10P | 块
33 | 主板 | 20P | 块
34 | 控制面板 | 10P | 块
35 | 控制面板 | 20P | 块
36 | 热泵循环水泵 | PUN750EH | 台
37 | 太阳能循环水泵 | PH257EH | 台
38 | 增压泵 | MHI803DM | 台
39 | 水流开关 |  | 个
40 | 软连接 | DN25 | 个
41 | 软连接 | DN40 | 个
42 | 软连接 | DN50 | 个
43 | 软连接 | DN65 | 个
44 | 温度控制器 |  | 个
45 | 温差控制器 |  | 个
46 | 温度探头 |  | 个
47 | 真空管 | φ58 | 支
48 | 太阳能单、双联箱 |  | 条
49 | 补水箱 |  | 个
50 | 浮球阀 | DN50 | 个
51 | 水箱修补 |  | 次
52 | 铜闸阀 | DN25 | 个
53 | 铜闸阀 | DN40 | 个
54 | 铜闸阀 | DN50 | 个
55 | 蝶阀 | DN65 | 个
56 | 蝶阀 | DN80 | 个
57 | 蝶阀 | DN100 | 个
58 | 铜止回阀 | DN40 | 个
59 | 铜止回阀 | DN50 | 个
60 | Y型过滤器 | DN25 | 个
61 | Y型过滤器 | DN40 | 个
62 | Y型过滤器 | DN50 | 个
63 | 指示灯 |  | 个
64 | 旋钮开关 |  | 个
65 | 管道(不锈钢) | DN25 | 米
66 | 管道(不锈钢) | DN40 | 米
67 | 管道(不锈钢) | DN50 | 米
68 | 管道(不锈钢) | DN65 | 米
69 | 管道(不锈钢) | DN80 | 米
70 | 压力传送器 | DN15 | 个
71 | 水位显示管 | DN20 | 米
72 | 水位显示管 | DN25 | 米
73 | 不锈钢快开阀、球阀 | DN15 | 个
74 | 不锈钢快开阀、球阀 | DN20 | 个
75 | 不锈钢快开阀、球阀 | DN25 | 个
76 | 不锈钢快开阀、球阀 | DN32 | 个
77 | 不锈钢快开阀、球阀 | DN40 | 个
78 | 不锈钢快开阀、球阀 | DN50 | 个
79 | 不锈钢快开阀、球阀 | DN80 | 个
80 | 不锈钢快开阀、球阀 | DN100 | 个
81 | 不锈钢止回阀 | DN15 | 个
82 | 不锈钢止回阀 | DN20 | 个
83 | 不锈钢止回阀 | DN25 | 个
84 | 不锈钢止回阀 | DN32 | 个
85 | 不锈钢止回阀 | DN40 | 个
86 | 不锈钢止回阀 | DN50 | 个
87 | 变频器 |  | 个
88 | 变频恒压控制器 |  | 个
89 | 远程传送压力表 |  | 个
90 | PLC（CPU）控制器 |  | 套
91 | 触摸屏 |  | 个
92 | 热泵 | 3P | 台
93 | 热泵 | 5P | 套
94 | 热泵 | 10P | 套
95 | 不锈钢热水箱 |  | 立方米
96 | 电磁阀 | DN50 | 套
97 | 电磁阀 | DN65 | 套
98 | 电磁阀 | DN80 | 套
99 | 电磁阀 | DN100 | 套
100 | 电磁阀 | DN25 | 套
101 | 电磁阀线圈 | 220V | 个
102 | 液位变送器 | 0-5m | 个
103 | 时控器 |  | 个