附件一：技术参数表

| 主要功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 基础信息管理 | - 支持试剂、校准品、质控品、耗材等物资基础信息维护。 - 可导入产品注册证、产品许可证、供应商营业执照、项目SOP等证件信息，方便检查时调阅查看。 - 支持与院内物资管理系统对接，试剂目录、供应商目录可同步更新。 - 支持对包装明细进行管理，比如试剂盒里面管理校准品。 - 支持新批号验证，批次验证设置。 - 支持有需要的试剂上传每批号批批检证书。 - 支持试剂对照LIS相关测试项目。 |
| 条码管理 | - 支持UDI码自动识别产品批号效期。 - 支持厂家盒子唯一码(非UDI)管理。 - 支持手动生成条码管理，可与UDI以及盒子码并行管理。 - 能自定义设置生成条码的内容和样式。 - ★支持医院验收随货同行单生成条码，并可以转换最小包装码。 |
| 计划与申购 | - 支持各专业组管理自己的申购计划。 - 支持系统按照库存自动生成申购计划，试剂管理员可修改并确认。 - 申购订单可以导出Excel，并显示当前使用的批号。 - 支持订单直接发送到第三方系统。 |
| 验收入库 | - 检查外部包装，核对试剂信息，扫描入库确认。 - 支持导入送货单，发票，途中冷链温度记录表。 - 可以直接连接高拍仪对资料拍照导入。 - 支持批量入库、随货同行单入库。 - ★试剂入库时有新批号提示。 - 入库时智能提示是否能在效期内使用完毕，实现风险预警。 |
| 性能验证 | - 新批号入库登记时生成待验证任务。 - 提供各专业试剂验证表格。 - 输入验证结果信息提交审核。 - 组长审核之后记录归档到文档管理，并将试剂标记为已验证，允许出库。 |
| 出库管理 | - 可以自由进行出库登记，支持批量出库。 - 支持按专业组做申请计划，管理员按申请发送。 - 支持试剂性能验证判断。 - ★支持先进先出提醒。 |
| 使用管理 | - 支持按不同物资类型对应不同使用流程。 - ★支持拆包装使用管理。 - 支持不同实验室使用的转运管理。 |
| 试剂使用 | - ★开包装之后根据维护小单位数生成待使用表格。 - 开瓶时候自动关联设备。 - 当多设备时弹出选择框确认使用设备。 - 支持开瓶登记，生成开瓶记录，可打印开瓶标签。 |
| 校准品使用 | - 校准品开瓶之后，能进行校准登记，登记的时候选择校准设备，校准项目，校准原因与结果。 - 支持按单个校准品查看使用明细，并导入校准原始结果记录。 |
| 血培养瓶管理 | - ★拆箱关联血培养条码，实现对血培养瓶的效期监控。 - ★临床护士领取血培养登记。 - ★对接血培养仪器，自动识别血培养使用状态。 |
| 预警管理 | - ★登陆系统，自动提示临过期、已过期、低于下限、低于警告的试剂信息。 - 可以根据用户进行预警消息订阅。 |
| 信息查询 | - 可以查询每个试剂使用过的批号信息。 - 可以查询每个批号开始使用日期。 - 可以查询每个条码的使用记录。 |
| 库存管理 | - ★支持库存查询与盘点，条件可自定义。 - 提供快速查询临过期、已过期、低于下限、低于警告线的试剂信息。 - 快速查询注册证过期与许可证过期试剂信息。 - 支持物资报废登记管理，并形成相应的查询记录。 - 支持物资外借登记，并形成相应记录表，归还后及时更细库存。 - 支持物资退货登记管理，并形成记录表。 |
| 统计中心 | - 试剂使用统计图表。 - ★试剂和耗材使用记录表。 - ★试剂和耗材（出入库）盘存记录表。 - ★试剂和耗材验收登记表。 - 检测系统定标记录表。 - 可以自定义生成各类报表并核算成本。 - 支持定制化报表不低于20张。 - ★支持试剂理论测试数与实际测试数比较。 |
| 供应商评价 | - 自定义评价管理、关联评价对象。 - 维护设置评价维度。 - 计算各供应商评价，统计到供应商信息中。 |
| 外部接口 | 1. 支持物资基础信息同步接口。 2. 支持物资入库登记接口。 3. 支持物资出库登记接口。 4. 支持物资使用登记接口。 5. 支持物资退货登记接口。 6. 支持物资申购接口。 7. 支持LIS测试项目接口。 8. 支持手持设备。 |
| 基础模块 | 用户管理，权限管理，报表设计 |