## Sheet1
云南省第一人民医院生殖医学科分子诊断信息管理系统内容及需求
子系统名称 | 模块名称 | 主要建设内容及需求
分子诊断信息系统 | 接诊管理 | 支持对照样本、家系样本送检信息录入或导入，支持自定义接诊申请单模板，用户可以根据实际需求灵活设置，提高工作效率。
| 样本全流程管理 | 在接诊登记成功后，能够自动生成包含条形码、病人姓名、申请项目等信息的条码标签。同时，支持自定义条码标签内容，用户可以根据实际需求灵活设置，满足不同场景下的使用要求。系统会自动记录详细的日志信息，包括操作时间、操作人员、操作内容等，确保样本处理和数据修改的每一个环节都可追溯，为质量控制和问题追溯提供了有力保障。
| 全流程质量控制管理 | 全流程质控管理：建立标准的分子诊断实验室质控流程。从患者接诊、样本质控、病理质控、核酸提取质控、文库质控、上机质控到报告发放实现线上质控流程一体化。实现质控数据的自动流转、质控节点自动授权、质控异常自动预警、质控数据自动归档、质控全流程追踪的闭环管理。 实验室数据质控分析：针对实验过程中出现的非正常实验信息，剖析数据节点，找出流程中存在的问题，提出解决方案、优化实验流程，提升实验工作“高、精、尖”。
| 分子报告管理 | 支持自动抓取报告中所有需要的基本信息数据及质控数据，例如样本质控的数据；支持不同项目制定不同模板，上传结果附图；支持报告模板自动生成报告，提供编辑、查看、审核、打印等功能；支持按权限控制报告的审核和取消审核。支持报告状态（编辑、生成、审核、发放等）追踪；支持报告批量打印，并且以不同颜色显示区分不同打印状态的报告。 支持按权限控制报告的审核和取消审核。 支持报告状态（编辑、生成、审核、发放等）追踪。 支持报告批量打印，并且以不同颜色显示区分不同打印状态的报告。
| 试剂耗材管理 | 支持试剂耗材管理、标准品管理功能，支持库存管理、出入库、领用、申购管理等工作流程配置，支持耗材品类查询、统计、下载打印耗材相应清单；支持批量的耗材出入库，库存根据出入库自动计算，可分批次查看耗材的库存；支持设置耗材的库存最低值警示值，当库存不足时，自动提醒；支持设置耗材的保质期或者使用次数提醒，到期自动提示；支持试剂使用关联具体项目及具体患者，真正实现精细化管理。
| 人员管理 | 实现人员档案、人员排班、考勤管理。
| 设备管理 | 实现设备基本档案及设备维护管理。
生殖遗传算力集群系统 | 数据安全与隔离 | 数据安全：需具备完善的数据备份、恢复机制，防止数据丢失；同时具备访问控制、权限管理功能，确保不同用户仅能访问权限范围内的数据。数据隔离：临床业务数据与科研数据需实现物理或逻辑上的严格隔离。
| 数据存储 | 初始存储容量需满足临床业务数据需求，同时预留一定扩展空间应对未来数据增长。集群存储系统需具备灵活的扩容能力，确保长期使用中存储资源不枯竭。支持数据运行的高速读写，保障临床业务数据处理的高效性。
| 数据算力 | 具备强大的并行计算能力，满足为临床业务数据需求，保障临床业务的高效开展。同时，需预留部分算力资源供科研使用，支撑科研项目中的大规模数据建模、模拟计算等需求。
| 管理与监控 | 后台管理人员需具备统一的集群管理界面，可实时监控集群节点状态、算力资源使用情况、存储容量占用、数据流转等信息；支持对临床与科研资源进行统一调度、分配与管理，具备故障预警、日志审计等功能，保障集群稳定运行。
| 运行与维护监控 | 集群需搭建全面的运维监控平台，实时监测硬件状态（CPU、内存、硬盘、网络）、软件服务运行情况、任务执行进度，支持异常告警（如硬件故障、资源过载）。