# 老年血管衰老智慧化管理系统项目需求

## （一）建设目标：

构建“总中心 - 省级分中心 - 市级中心 - 基层中心”四级管理体系，实现血管衰老的标准化评估、分级干预及全程数字化管理，服务“健康老龄化”战略；以云南省第一人民医院老年科标准化血管衰老中心为起点，辐射周边，带动区域性疾病共管网络，为血管衰老患者提供诊疗服务，提升区域内血管衰老管理水平。

（二）建设内容：

标准化血管衰老数字管理平台建设；标准化血管衰老数字管理平台涵盖标准化电子健康档案服务、多类型临床数据采集服务、电子化临床问卷量表的录入和查阅服务、数据校验服务、患者智能随访管理服务、预约管理服务、系统管理及服务等功能模块。

- 1中心为患者创建个人电子档案服务：为患者提供电子档案记录功能，包含基础信息录入及显示，患者信息检索等。

标准化患者数据建档服务

通过输入患者姓名，手机号、身份证号、医保号、医院卡号进行患者查询并登记；通过读卡器读取身份证、医保卡、医院卡进行患者查询并登记

患者登记信息录入：姓名、性别、年龄、手机号、身份证号、医保卡号、门诊号、住院号等信息填写

患者信息列表显示服务

显示当日登记患者列表，按患者最新就诊时间进行列表显示

支持患者唯一编号的条形码打印以及再次就诊时补打

患者自定义设置展示列功能

患者信息检索服务

患者基本搜索功能： 患者编号、姓名、性别、卡号、手机号检索

患者高级搜索功能： 患者管理方案、加入管理时间范围、最新就诊时间范围检索

患者档案标准化展示

患者个人基本信息，体征信息，个人病史，实验室检查，辅助检查等标准化编辑和展示

患者就诊及按就诊时间的全量数据查看

对中心患者的临床数据进行采集，整理和安全保障服务：提供多种类数据采集服务，涵盖基本信息、体征数据、辅助检查设备数据及院内信息系统数据，通过信息技术手段，提供数据加密及安全保障服务。

患者基本信息采集服务

通过患者个人证件(身份证，医保卡，就诊卡等)自动识别并录入基本信息

通过扫描二维码，患者自助填写个人信息

体征数据采集服务

可根据项目需求显示或隐藏以下数据类型条目

支持身高体重信息录入，并自动计算BMI按等级提示；支持12项人体维度信息录入：头围、颈围、腰围、臀围、胸围等；支持血压、血糖、血脂、呼吸频次等信息录入和列表展现

可通过24小时动态血压设备进行信息同步， 可手动录入24小时动态血压数据

辅助检查设备数据自动采集服务

支持辅助检查设备数据采集。如动脉硬化、内脏脂肪、眼底等检测数据

扫码快速测量，设备数据自动上传及报告打印

院内信息系统数据自动采集服务

提供定时拉取患者数据同步到患者相关信息的服务

影像及超声的报告结论自动导入以及医院LIS系统数据自动导入

标准数据回传院内系统服务

提供标准数据接口供机构方拉取患者在系统中产生数据的服务

数据加密及安全保障服务

提供接口的鉴权和加密机制，保证接口访问的安全性

接口调试及数据采集维护服务

医院系统接口变更后的匹配，新接口数据的采集、调试及呈现

为中心提供电子化临床问卷量表的录入和查阅：提供多种类数据采集服务，涵盖基本信息、体征数据、辅助检查设备数据及院内信息系统数据，通过信息技术手段，提供数据加密及安全保障服务。

患者数据量表管理服务

支持按大纲查看和填写问卷，必填项目题型未填写不能提交

规范化收集和记录患者的用药情况

对中心的相关数据进行校验管理服务：依据管理要求，提供数据管理服务，通过数据内嵌规则可自动化进行校验并提供数据下载服务。

成员管理服务

支持项目成员管理，支持多项目管理，帮助项目创建者直观及时了解项目进行情况

数据下载服务

以Excel标准模板形式导出数据报表

对中心患者进行可持续的专业随访管理和复诊提醒服务：为临床提供全方面的患者评估体系，提供专业管理方案对患者进行智能随访提醒。

患者智能随访管理服务

将患者关联对应的管理方案，患者会按照对应的管理方案去进行管理；根据每次的随访，可以快捷入口进入到对应随访阶段的访视问卷

随访患者就诊登记时，可识别患者历史信息

自动计算随访时间服务

根据患者配置的随访方案和患者的就诊时间，计算出患者要随访时间，

自动提醒应随访和漏访

根据要随访的时间可以计算初应随访或漏访，

自动短信召回患者服务

根据患者列表信息，自动或手动触发系统发送短信/微信召回患者

AI语音电话自动召回患者服务

根据患者列表信息，自动或手动触发系统拨打AI语音电话召回患者

批量选择并执行患者随访提醒

在随访管理中，可以（批量）选择的患者进行消息和语音提醒

为中心患者提供家庭健康管理服务

提供关键数据统计及可视化面板服务

提供患者个性化分组管理服务

提供患者家庭健康管理服务

提供居家检测数据采集及监测预警服务

中心工作人员可进行基本账号登陆及基本设置功能：提供平台进行账号验证及登录服务，通过模块设置，可配置对接相应设备。

多终端便捷身份验证及登录服务

软件使用医护人员通过用户名和密码进行身份认证并登录

通过医生工作室手机端扫码登录

账号信息管理服务

登录界面同时提供忘记密码功能，用户可以联系管理员重置

系统平台搭建服务

设备管理模块：可在客户端设置打印机设备、身高体重测量仪、隧道式血压计、医用上臂式血压计、眼底相机、血糖仪等慢病检测设备

对中心提供系统配置服务

提供专业的血管衰老管理方案配置

对中心软件服务进行院内信息系统(HIS)接口对接

提供指定辅助检查设备数据对接

提供专业的数据医学服务

培训平台

针对项目的流程管理及业务内容，用于医护培训标准化学习，有效提升相关人员管理及运用水平。