云南省第一人民医院一体式睡眠筛查系统等采购项目采购需求咨询公告

根据采购人相关要求，对一体式睡眠筛查系统等采购项目进行前期咨询了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。现就拟咨询项目情况及相关要求公告如下：

一、咨询项目

| 序号 | 产品（项目）名称 | 应用方向及参考性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体式睡眠筛查系统 | 可适用于成人、儿童的睡眠障碍及其高危因素、睡眠心脏健康风险的筛查和诊断。 1、多维度指标采集：支持血氧、心率、呼吸、胸腹运动、体动、体位、面部图像、气道图像采集覆盖睡眠状态全维度监测需求。 2、AI算法能力：搭载机器学习算法，具备数据分割、伪差识别、睡眠分期功能，保障数据处理准确性与智能化分析。 3、核心评估参数：含呼吸紊乱指数（AHI）、睡眠呼吸暂停分型、氧减指数（ODI）、最低血氧、MOS评分，满足睡眠障碍核心诊断需求。 4、辅助评估参数：支持心率分布、心率变异性分析、颈围分析、睡眠分期、睡眠质量评估、体动/体位（睡姿）识别，覆盖高危因素评估维度。 5、筛查规模适配：满足大规模睡眠筛查场景使用。 6、患者信息录入方式：支持身份证读取、扫码、手动录入（主机触摸屏/键盘均可操作）三种模式，提升录入效率，适配不同使用场景。 7、报告生成与编辑：自动生成检测报告，支持医生意见录入、编辑功能简化报告处理流程。 8、部署模式与使用限制：本地部署（非云端），软件使用无次数限制，监测仪数据写入无次数限制，保障数据安全性与长期使用需求。 9、配备临床科研功能模块，支持数据结构导出及统计分析，满足临床科研数据挖掘需求。 10、连续运行能力：支持长时间连续监测，数据采集无中断、无丢失保障检测过程可靠性。 11、单晚支持大于20人次监测，支持无线扩展。 12、量表选填功能：支持临床量表选填，适配平板电脑操作 13、可连接医院病历系统。 |
| 2 | 内脏脂肪检测装置 | 用于内脏脂肪、皮下脂肪的定量检测，以及肥胖症、代谢综合征的早期筛查与风险评估，也可用于体重及脂肪代谢相关指标的动态监测与干预效果评估。 1、符合标准化代谢性诊疗系统对接标准，实现数据自动传输和对接； 2、测量方式：双重生物电阻抗技术检测非脂肪面积和皮下脂肪面积，得出内脏脂肪面积； 3、测量内脏脂肪面积（VFA），用于“肥胖症/代谢综合症”的诊断 4、专用腹部电极检测皮下脂肪面积（SFA） 5、可测腹围、腹部纵/横宽度、腹部总剖面积 6、配四肢电极，能测脂肪外组织面积 7、自动算BMI，支持体重、内脏脂肪变化曲线 |
| 3 | 动脉硬化检测装置 | - 用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病风险的综合评估 1、含7大检测单元，可完成血管狭窄、血管硬化、糖尿病足、自主神经功能、心功能、运动负荷试验检测等 2、具备外周血管压力波动同步检测技术。 3、下肢脚踝部血压检测。 4、具备滤波功能，可自动滤除噪音波；支持心脏起搏器模式，适配植入起搏器患者完成准确检测。 5、可自动评估心脑血管危险度、代谢综合征发病风险，为临床治疗方案制定提供依据。 6、可显示心电图、心音图、四肢脉搏波波形图等标准曲线，报告提供多种人性化模板，支持医患不同使用需求选择。 7、支持网络连接，可直接读取、编辑、统计检测数据，能连入医院内数据库、电子病历、病理检查系统，实现多设备数据整合、传输及远程处理。 8、具备便捷数据检索功能，可通过ID信息快速查询检测数据，支持数据备份与分析。 9、符合标准化代谢性诊疗系统对接标准，实现检测数据自动传输、无缝对接。 |
| 4 | 全自动免散瞳眼底照相机 | 适用于眼底疾病的无创早期筛查与临床诊断，可对视网膜、视神经、黄斑等眼底结构进行高清成像，用于糖尿病视网膜病变、高血压眼底病变、青光眼、黄斑病变等多种眼底疾病的筛查、诊断及病情随访，适配体检中心、眼科、内分泌科等临床场景的常规眼底检查。 1、免散瞳设计，无需散瞳剂即可开展眼底拍摄 2、全自动一键式操作，支持自动切换左右眼、自动寻瞳、自动对焦、自动闪光、自动拍照，全程无需人工调整 3、可对接医院PACS/EMR系统，符合标准化代谢性诊疗系统对接标准，实现数据自动传输 4、支持小瞳孔清晰拍摄，适配不同瞳孔状态患者 5、具备立体照相、眼前节照相等扩展拍摄模式 6、配备糖网筛查专用功能模块 7、支持宽范围屈光度校正，适配不同视力状况患者 8、闪光强度可多级调节，提升患者耐受度 |
| 5 | 脂肪肝治疗仪 | 可用于慢性病毒性肝病的辅助治疗。治疗范围包含对脂肪性肝病、药物性肝病的辅助治疗。 1.双路输出相互干扰≤5% 2.运行模式：连续运行 3.可满足两名患者同时进行治疗 4.具备断电重启输出保护功能 |
| 6 | 燃脂炮 | 促进组织代谢，加速脂肪分解，减少局部堆积，并通过增强胃肠动力辅助体重管理 1.具有三种高频输出模式： 2.多种治疗头 3.至少具有两种中性电极 4.具备治疗频率、输出强度、负载阻抗、治疗功率、治疗时间等显示调节功能 |
| 7 | 碘元素全自动检测仪 | 适用于人体尿液样本中碘元素的定量检测，可用于碘营养状况的筛查与评估，为碘缺乏病、碘过量相关疾病的辅助诊断、病情监测提供依据。 1、相关系数：定标相关系数(r)在0.999~1之间. 2、重复性：用质控品(148ug/L)重复测试10次，变异系数(CV)小于等于10%. 3、全自动操作：使用者只需加入待测样品且样品无需前处理，整个分析过程仪器自动完成。 4、准确度：测定国家碘标准物质，测定值在其不确定范围以内。 5、检测速度：一小时检测标本大于40个。 6、支持急诊插入功能，支持随到随检，中途加样，定标曲线智能纠错。 样本无需前处理，自动定标，纯化稀释，自动加样，温控，结果自动分析，安全性高，无毒无味稳定性好，可连lis系统。 |

二、报名资料及有关事项

（一）报名资料：参与咨询的供应商需将公司营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、咨询报名表（见附件1）等报名资料加盖公章后的扫描件发送至电子邮箱：yngrzx05@126.com。

（二）本次咨询内容涵盖供应商资质、产品技术参数、配置清单、历史成交价、市场占有率、商务条款（质保期、交付期、质保期后维保费用、试剂耗材、备品备件等后期使用费用）等，供应商在报名时需明确产品，供应商可以选择其中一个或多个产品进行报名。

（三）报名截止时间：自公告发布之日起至2026年02月27日18时00分（北京时间），逾期报名将不被受理（以邮件送达时间为准）。

（四）报名联系方式：

名称：云南冠睿咨询有限公司

地址：云南省昆明市西山区万达广场南塔32层3201号

联系人：蒋兴杰、李欣睿、祝欣、王国玺、吴翊、陈沿锦、丁传觐、汪怡含、邓楚卿、李腾芳、王彦飞、肖枝莲、刘晓云、张振荣、杨益鑫、戚玮薇

联系方式：0871-65511240、0871-65511241（接通后转5）

三、咨询要求及有关事项

（一）咨询响应资料：线上提交下列资料：

1.咨询一览表（见附件2）

2.供应商资质：

①营业执照（扫描件加盖供应商公章）；

②法定代表人身份证明书（加盖供应商公章）

③法定代表人授权委托书（加盖供应商公章），法定代表人提交可不提供。

④根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）和国家食品药品监督管理总局《医疗器械分类目录》的规定，产品属于第一类医疗器械的须提供有效的医疗器械备案凭证（扫描件加盖供应商公章）；产品属于第二类医疗器械的须提供有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别，生产制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，可不提供）、医疗器械注册证及附件（扫描件加盖供应商公章）；产品属于第三类医疗器械的须提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别，生产制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，可不提供）、医疗器械注册证及附件（扫描件加盖供应商公章）。供应商如果是所投产品医疗器械制造商的，无须提供医疗器械经营许可证或备案证，其他不在目录内的所投产品不作强行要求。

3.产品资料：包含报价、技术参数、商务条款（质保期、交付期、质保期后维保费用、试剂耗材、备品备件等后期使用费用）、验收标准、历史成交信息等，供应商可以选择其中一个或多个产品参与。采购人或采购代理机构根据需要对产品相关事宜进行详细咨询，产品生产制造商或代理商应提供熟悉产品性能、技术指标、售后服务等情况的人员联系方式。

（二）提交截止时间：2026年02月27日18时00分（北京时间），逾期将不被受理（以邮件送达时间为准）。

（三）发布公告的媒介：云南省第一人民医院官网、云南冠睿咨询有限公司官网、中国招标投标公共服务平台。

（四）本次咨询属于自愿、无偿参与，各供应商所提供的材料无论是否被采纳，均不给予费用补偿或奖励。各供应商须确保所提供内容真实、准确和不构成知识产权侵权行为。

（五）根据相关法律规定，禁止响应人相互串通投标。响应人相互串通投标构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由行政监督部门依照相关法律法规规定处罚。响应人相互串通投标中标的，成交无效。

（六）为保证采购工作的公平、公正以及延续性，符合条件的潜在供应商需参与咨询会后，方有资格进入该项目的院内采购谈判，且在采购谈判时递交的产品应与咨询会产品保持一致。非院内采购则不受上述条件限制。

（七）本次咨询的解释权归采购人、采购代理机构所有。

附件1

咨询报名表

| 序号 | 产品（项目）名称 | 是否参与报名 | 所提供的品牌/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式睡眠筛查系统 |  |  |  |
| 2 | 内脏脂肪检测装置 |  |  |  |
| 3 | 动脉硬化检测装置 |  |  |  |
| 4 | 全自动免散瞳眼底照相机 |  |  |  |
| 5 | 脂肪肝治疗仪 |  |  |  |
| 6 | 燃脂炮 |  |  |  |
| 7 | 碘元素全自动检测仪 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系人：

联系电话：

邮箱：

日期：

附件2

- 咨询一览表

项目名称：

| 供应商名称 |  | 项目负责人 |  | 联系电话/电子邮箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设备品牌 |  | 报价（含运输、安装调试等费用） | 元 |
| 注册证名称及注册证号 |  | 设备型号 |  | 产品上市时间 |  |
| 生产制造商 |  | 国产/进口 | 国产：中国境内生产的组件成本占比 % 进口 | 使用年限 |  |
| 是否含有专用耗材/试剂及耗材/试剂报价 |  | 由多个产品组成的，符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例 % |  |  |  |
| 设备技术指标、性能及配置情况 | 主要技术指标、性能及配置： |  |  |  |  |
| 商务条款 | 服务承诺： ，项目实施期限：接医院通知后 日历天，维修响应时间： ，维修到场时间： ，维修时是否提供备用机： 、 日内提供，有 名常驻工程师，其中厂家工程师 名，可提供的其他服务： 。 |  |  |  |  |
| 质保方案 | 2年原厂质保： 万（含设备）；3年原厂质保： 万（含设备）；5年原厂质保： 万（含设备）； 质保期后维保费用： 万/年。 |  |  |  |  |
| 近三年成交情况 |  |  |  |  |  |

供应商（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件3

供应商资质

①营业执照（扫描件加盖供应商公章）；

②法定代表人身份证明书（加盖供应商公章）

③法定代表人授权委托书（加盖供应商公章），法定代表人提交可不提供。

④根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）和国家食品药品监督管理总局《医疗器械分类目录》的规定，产品属于第一类医疗器械的须提供有效的医疗器械备案凭证（扫描件加盖供应商公章）；产品属于第二类医疗器械的须提供有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别，生产制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，可不提供）、医疗器械注册证及附件（扫描件加盖供应商公章）；产品属于第三类医疗器械的须提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别，生产制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，可不提供）、医疗器械注册证及附件（扫描件加盖供应商公章）。供应商如果是所投产品医疗器械制造商的，无须提供医疗器械经营许可证或备案证，其他不在目录内的所投产品不作强行要求。

附件4

产品资料

包含报价、技术参数、商务条款（质保期、交付期、质保期后维保费用、试剂耗材、备品备件等后期使用费用）、验收标准、历史成交信息等。

4-1技术条款响应表

项目名称：

| 序号 | 产品（项目）名称 | 技术条款要求 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品1 |  | 应用方向、性能要求响应： |  |
|  |  |  | 核心技术指标： |  |
|  |  |  | 配置清单： |  |
| 2 | 产品2 |  | 应用方向、性能要求响应： |  |
|  |  |  | 核心技术指标： |  |
|  |  |  | 配置清单： |  |
| 3 | ... |  | 应用方向、性能要求响应： |  |
|  |  |  | 核心技术指标： |  |
|  |  |  | 配置清单： |  |

注：

1.供应商选择报名参与的产品进行填写，未参与产品可自行删除。

- 2.表格中“技术条款要求”一列，供应商须逐条对应咨询公告“一、咨询项目”中的应用方向及参考性能要求。

- 3.表格中“响应情况”一列，供应商除须根据表格中“技术条款要求”一列的要求进行响应，还须列出该产品的核心技术指标及配置清单。

4.供应商可拓展本表，但不得改变格式。

4-2商务条款响应表

项目名称：

| 序号 | 产品（项目）名称 | 商务条款响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品1 | 1.质保期： |  |
|  |  | 2.交付期： |  |
|  |  | 3.质保期后维保费用： |  |
|  |  | 4.试剂耗材、备品备件等后期使用费用： |  |
|  |  | 5.其他： |  |
| 2 | 产品2 | 1.质保期： |  |
|  |  | 2.交付期： |  |
|  |  | 3.质保期后维保费用： |  |
|  |  | 4.试剂耗材、备品备件等后期使用费用： |  |
|  |  | 5.其他： |  |
| 3 | ... | 1.质保期： |  |
|  |  | 2.交付期： |  |
|  |  | 3.质保期后维保费用： |  |
|  |  | 4.试剂耗材、备品备件等后期使用费用： |  |
|  |  | 5.其他： |  |

注：1.供应商选择报名参与的产品进行填写。

2.供应商可拓展本表，但不得改变格式。

4-3产品技术支持资料

供应商可提供产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等。

4-4历史成交信息

项目名称：

| 序号 | 产品（项目）名称 | 成交（中标） 公告时间 | 采购人 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 成交（中标）单价（单位：万元） | 质保期 | 网页链接 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商选择报名参与的产品进行填写，若无历史成交信息请提供类似产品市场价格水平信息。

2.供应商可拓展本表，但不得改变格式。