## Sheet1
序号 | 商品名称 | 配置数量 | 单位 | 参数 | 参考图片
1 | 中心静脉穿刺置管模型 | 1 | 套 | 1、模型为成人上半身躯干、右侧上臂至腕部。体表标志明显，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨。 2、主要静脉分布为：上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉等。 3、静脉穿刺插管：胸锁乳突肌外缘有明显的标志，可进行锁骨下静脉穿刺及颈内静脉穿刺，也可进行肘窝静脉穿刺。 4、可进行心肌漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。 5、皮肤和血管可更换，进针时有明显的落空感。
2 | 超声引导下中心静脉穿刺 | 1 | 套 | 1、模型由颈胸部组成，全部柔软超声波超导材质，无任何其它材料混合。肤质仿真，环保无污染。 2、成年男性1:1比例制作，肤色与真人相似，为肉色。 3、模型内设置动脉和静脉2套血管，分别由2个循环泵驱动血液; 4、静脉分为:上腔静脉、锁骨下静脉、无名静脉和左右双侧颈内静脉组成，与静脉循环泵组成静脉循环; 5、动脉分为:主动脉、左右锁骨下动脉、左右颈内动脉组成，与动脉循环泵组成动脉循环 6、采用真实超声机扫描可见动静脉图像，可在超声引导下进行穿刺。 7、穿刺血管具有自愈功能，可经受几千次穿刺不漏液
3 | 股静脉与股动脉穿刺训练模型 | 1 | 套 | 主要功能： 仿真标准化病人模拟正常儿童大小；体表皮肤采用高分子材料制成，外观、手感真实，耐针刺效果好；儿童仿真标准化病人取仰卧位，有规律的挤压手压球在腹股沟位可产生模拟股动脉搏动。 本产品的研发为以学业校的教师、学生提供可进行儿童股动脉与股静脉穿刺仿真标准化病人的训练
4 | 经络人体模型 | 1 | 个 | 1、产品材质：环保PVC 2、产品适用：适用于教学模型、医患沟通 3、按照人体比例结构制作
5 | 耳穴模型 | 1 | 个 | 1、产品材质：PVC软胶 2、产品适用：适用于医院、诊所、学校学习参考适用 3、按照国标GB/T13734-2008标准耳穴结构制作
6 | 肝胆消化器官模型 | 2 | 个 | 1、产品材质：PVC材质 2、产品适用：适用于教学模型、医患沟通 3、按照人体解剖结构制作
7 | 透明肺段模型 | 2 | 个 | 1、产品材质：PVC材质 2、产品适用：适用于教学模型、医患沟通 3、显示左右两肺的分段，左肺八个段，右肺十个段，可以观察支气管树的分布情况
8 | 透明肝模型 | 2 | 个 | 1、产品材质：PVC 2、显示直观肝内血管神经结构
9 | 人体器官可拆卸内脏解剖 | 2 | 个 | 1、产品材质：PVC材质 2、产品适用：适用于教学模型、医患沟通 3、显示人体内部器官位置及头部解剖形态和构造并突出表现呼吸、消化、泌尿系统
10 | 股静脉穿刺模型 | 2 | 个 | 1、产品材质：PVC材质 ，能进行股静脉穿刺操作
11 | 动脉穿刺模型 | 2 | 个 | 1、产品材质：PVC材质 2、产品适用：适用于教学模型、医患沟通 3、进行静脉注射、输液、抽血等静脉穿刺功能
12 | 胃肠消化道模型 | 3 | 个 | 1、产品材质：PVC材质 2、产品适用：适用于教学模型、医患沟通 3、采用缩小化设计，为正常尺寸的1/2，详细展示胃肠消化道结构
13 | 胰十二指肠模型 | 3 | 个 | 1、产品材质：PVC材质 2、产品适用：适用于教学模型、医患沟通 3、显示了与胆囊、胰腺和十二指肠部分
14 | 股静脉穿刺模型 | 2 | 个 | 1、产品材质：PVC材质 ，能进行股静脉穿刺操作
15 | 肾脏模型 | 1 | 个 | 1、产品材质：PVC材质 2、产品适用：适用于教学模型、医患沟通 3、显示肾脏的内部结构，如肾实质、肾盂、肾小盏、肾窦等
16 | 股静脉穿刺模型 | 2 | 个 | 1、产品材质：PVC材质，能进行股静脉穿刺操作
17 | 心脏可拆卸模具 | 3 | 个 | 1、产品材质：PVC材质； 2、产品适用：适用于教学模型、医患沟通，显示心脏解剖位置
18 | 模型：人脑解剖模型可拆分8部件41标识款 | 3 | 个 | 1、产品材质：PVC材质； 2、产品适用：适用于教学模型、医患沟通； 3、显示脑矢状切面、大脑半球、小脑等部件组成
19 | 体格检查工具：光纤医用检眼镜瞳孔灯握式检验工具（眼底镜） | 5 | 个 | 1、产品用途：眼部检查 电压：2.5V 色温：3050K
20 | 头戴式LED检查头灯（可充电） | 6 | 个 | LED功率：3W，照度： 30000LX，色温： 5000+500K，光斑： 可调节《10-110mm》，亮度： 可调节《10000-40000LX》