## Sheet1
慢性疼痛康复训练系统内容及需求
子系统名称 | 模块名称 | 主要建设内容及需求
控制端 | 登录管理 | 支持治疗师登录，首次使用需配置服务器地址；设备自动激活状态校验；输入账号密码进行身份验证；支持多角色登录（医院管理员、科室管理员、医生、护士）；退出登录功能；确保会话安全。
| 设备管理 | 管理显示端设备（XR眼镜），支持自动扫描、手动添加局域网内的显示端设备；显示设备在线状态、电量、网络延迟；实现控制端与显示端一对一连接；支持断开连接、设备激活状态管理；记录设备使用日志，便于维护。
| 报告管理 | 查看患者训练报告列表，支持按报告编号、姓名、手机号等条件搜索；报告详情展示训练内容、训练时长、完成情况、患者信息等；训练数据自动上传至服务端，确保数据完整。
| 训练监控 | 执行训练任务时实时监控患者训练状态：显示显示端第一视角投屏、训练进度、课程节点列表；支持开始、暂停、跳过、结束训练；显示连接设备状态（电量、网络延迟）；训练完成后自动生成报告；支持课程体验预览功能，供医生提前查看课程内容。
显示端 | 疼痛教育 | 提供沉浸式疼痛科普教育课程，包括通用疼痛教育、慢性继发性肌肉骨骼疼痛教育视频及CBT认知教育问答；在虚拟场景中播放教育内容，帮助患者理解疼痛机制与康复原理，提升治疗依从性。
| 呼吸训练 | 提供引导式呼吸训练课程，包括“蓝影浮游”（478胸式呼吸）和“油灯曳影”（478腹式呼吸）；通过视觉（呼吸球伸缩、油灯闪烁）和听觉引导，帮助患者调节呼吸、放松情绪、减轻焦虑。
| 怀旧体验 | 提供不同年代、地域的怀旧场景视频（如金色童年系列），让患者在虚拟环境中沉浸于怀旧内容，唤起积极情感，辅助缓解疼痛相关负面情绪。
| 专注训练 | 包含多种认知训练任务：舒尔特方格、斯特鲁普训练、翻牌记忆、连线测试（星空连线）、认知回溯等；通过视觉交互提升患者注意力、记忆力和执行功能，转移对疼痛的关注，增强认知调控能力。
| 放松训练 | 提供四季主题放松场景（春-蝶径芳菲、夏-微雨莲池、秋-金风秋韵、冬-寒雪暖居）、中医三线放松功、萤火微光手势互动、颈部放松-仰望星穹等；通过沉浸式交互引导患者放松身心，减轻压力、焦虑和抑郁。
服务端 | 登录管理 | 提供Web端登录界面，支持管理员/医生输入账号密码登录；支持“关于我们”信息展示；登录验证后跳转至主界面；记录登录日志，支持登录失败锁定等安全机制。
| 数据统计 | 直观展示系统关键数据：账号统计（总用户数、医生数、护士数及变化趋势）、患者统计（在管患者总数及趋势）、设备统计（已激活设备总数、显示端/控制端数量及趋势）、报告统计（累计报告数、当日新增及趋势）；支持图表切换（折线图/柱状图），并可一键跳转至相应管理模块。
| 科室管理 | 对医院科室信息进行统一管理，支持科室的增、删、改、查；设置科室名称、排序、状态；维护科室基础数据，确保系统内科室信息准确规范。
| 日志管理 | 分模块日志和登录日志。模块日志记录系统内各模块的关键操作（操作人、时间、内容、状态），支持按模块、操作方法、人员、状态、时间筛选，可批量清空、导出、删除；登录日志记录用户登录/退出行为（账号、IP、平台、结果、地点等），支持按条件筛选及批量操作。
| 报告管理 | 管理系统内所有训练报告，支持按报告编号、姓名、手机号后四位等条件查询；查看报告详情（患者信息、训练内容、完成情况等）；支持删除冗余报告；确保报告数据可追溯、可审计。
| 用户管理 | 管理控制端用户账号（医生/护士），支持按账号、姓名、手机号、状态、创建时间筛选；新增、编辑用户信息（账号、姓名、角色、科室、手机号等）；重置密码；删除用户；用户信息修改后强制重新登录，保障账号安全。
| 患者管理 | 管理患者档案，支持按姓名、身份证号后四位、手机号后四位筛选；新增患者（填写姓名、性别、身份证、手机号、年龄、身高、体重、住院号、病区、床号、ASA分级、民族、手术史、药物史、病史、过敏史等）；编辑患者信息；删除患者；确保患者数据完整准确。
| 设备管理 | 管理所有控制端和显示端设备，支持按设备名称、设备码、类型筛选；编辑设备信息（名称、类型、备注、有效期、启用状态）；查看设备操作日志（新增、移除、修改状态等）；删除设备（需无正在进行的训练）；支持设备激活状态管理，保障设备正常使用。
| 方案管理 | 管理康复训练方案，支持按名称、标签、备注筛选；新增方案；编辑方案（调整课程内容）；删除方案；方案可用于训练安排。
| 训练管理 | 管理训练任务，支持按训练编号、姓名、方案名称筛选；新增训练安排（选择患者、疼痛部位、方案、预约时间，自动校验时间冲突和总时长）；编辑训练安排（调整患者、部位、方案）；删除训练安排；确保训练计划合理有序执行。