省级罕见病协作筛诊治质控平台建设项目技术参数需求

一、项目概述

本项目总体建设目标为：依据《国民健康“十五五”规划》（国发〔2026〕23 号）中健全疾病防治康管全链条一体化服务、完善早筛早诊早治与长期健康管理体系、完善全生命周期健康服务的总体部署，结合全国罕见病诊疗协作网建设相关要求，构建罕见病筛查、诊疗、康复、随访、科研的一体化、全流程的服务模式，实现全省罕见病诊疗数据的统一归集、质控管理、统计分析，提升全省罕见病筛查诊治能力与同质化水平。

本文件为项目前期咨询技术参数需求，潜在供应商依据本需求提供技术方案、应答说明，供医院编制正式采购文件参考。

二、总体技术要求

- 业务功能范围：质控中心平台：负责数据归集、集中管理、监测和统计分析。罕见病数据上报质控手段与监控预警：结合云端技术进行罕见病数据，防止漏诊误诊。院内辅助诊疗系统：整合基因检测与知识库，提供鉴别诊断推荐与治疗制定。规范化审核系统：对诊疗过程进行质控监测，统计疑似病例、风险变量及治疗方案等指标。专病知识库与科研平台：实现诊疗数据标准化治理、存储及科研支持（如CRF病例管理）。

- 系统开放性与集成能力：具备标准接口能力，可与院内现有业务系统对接，实现院内系统互联互通；预留扩展接口便于后续新增系统对接。

- 部署要求：系统软硬件全部在医院服务器部署运行，业务数据存储于医院服务器；软件建成后最终使用权归属医院；终端不限制 licenses 授权数量，网络可达终端均可开展业务操作，无固定工作站数量限制。

- 数据安全与容灾：具备数据传输、存储加密能力；支持细粒度访问权限控制；具备完整操作审计日志；支持定期自动备份，具备故障数据快速恢复容灾机制，满足医院网络安全及等级保护相关要求。

- 定制化能力：支持根据质控中心实际业务，对业务流程、表单、报表进行定制化开发调整，适配医院业务现状。

- 移动端兼容性：移动端支持 Android4.3 及以上版本、iOS9 及以上版本，可在手机、PDA 移动终端使用，支持二维码/条码扫码识别设备。

- 多地同步部署：供应商须承诺，自院方发出入场实施通知后，完成各质控中心成员单位的系统客户端部署、网络打通、终端设备安装调试及用户权限配置工作，确保与质控中心主体业务同步上线、无缝运行。

三、业务功能参数要求

3.1 质控中心平台

- 支持全省16地州、多医院、多科室数据归集与集中管理。

- 提供省、地州、医院、科室、病种多级看板。

- 核心指标：筛查率、确诊率、上报及时率、完整率、规范治疗率、随访率、漏报率、误报率。

- 支持指标下钻、同比环比、趋势分析、自动生成报表、导出与定时推送。

- 权限分级：省级、地州、医院、科室、医生，数据隔离与授权访问。

3.2 罕见病数据上报质控手段与监控预警

- 总体质控框架：罕见病数据上报面临病种分散、来源多源、基层填报能力参差、漏报误报并存等结构性难题。系统应建立“规则引擎实时校验 + 六西格玛过程度量 + 统计过程控制（SPC）动态监控 + 分级预警闭环”的四层质控体系，实现从数据采集、上报、审核到反馈改进的全流程质量管控。

- 六西格玛质控机制：

- DMAIC闭环管理：系统应支持六西格玛DMAIC（定义—测量—分析—改进—控制）五阶段数据质量管理流程，针对上报数据的及时性、完整性、准确性、一致性等核心质量指标，定期开展量化评估与根因分析。有报道称，某医院已有单病种数据质量管理实践中，通过DMAIC五阶段系统改进，显著提升了数据填报的及时性、完整性和准确性。检验领域应用六西格玛DMAIC流程后，偏倚值降低40%～72%，误差率从3.2%降至0.8%，西格玛水平由平均3.2提升至4.8，异常值识别灵敏度显著提高。系统应参照此模式，将数据上报错误率、退回率、延迟率等纳入DMAIC改进循环。

- 西格玛水平评价与分级：系统应支持对上报数据质量指标计算西格玛（σ）水平，并根据σ值进行质量分级；

- 动态标杆管理：用“对标—达标—立新标”的阶梯式PDCA循环，以国家罕见病质控指标和省级要求为基准，动态设定各阶段质量目标。当某地州或医院某项数据质量指标达标后，系统自动提升该指标的目标阈值，推动持续改进。

- 统计过程控制（SPC）与实时监控：

- 控制图应用系统应内置统计过程控制（SPC）控制图工具，对上报数据的核心质量指标进行实时过程监控：

Xbar-R控制图：适用于上报及时率、完整率等连续型指标，监测均值和极差变化。

U控制图：适用于漏报数、误报数等离散计数数据，监控单位样本缺陷数。

P控制图：适用于上报率、退回率等比例型指标。

控制图应设置中心线（CL）、上控制限（UCL）和下控制限（LCL），当数据点超出控制限或呈现连续偏移趋势时，系统自动触发预警。研究表明，将SPC实时监控集成到医院信息系统中，可实现对质量过程的主动预警和持续保障。

- 趋势预测与智能预警：系统应支持基于历史数据训练趋势预测模型，对上报数据质量指标的未来走势进行预测。参考已有六西格玛动态质控策略，当模型预测连续样本的偏差趋势将超出允许总误差（TEa）的50%时，系统立即发出红色预警并自动通知质控人员。系统应支持设置多级预警阈值：

- 数据质量规则引擎与预警：

- 多维校验规则：系统应建立覆盖完整性、准确性、一致性、及时性、逻辑性的规则引擎，支持规则的可配置化和版本管理。具体校验类型包括：

  - 必填项校验：关键字段缺失自动拦截。

  - 值域校验：如检验结果超出医学参考范围时预警。

  - 逻辑一致性校验：如诊断编码与用药方案不匹配时提示。

  - 时间逻辑校验：如报告时间早于采样时间时拦截。

  - 跨系统对账校验：与HIS、LIS等源系统数据自动比对，识别不一致记录。

- 漏报误报智能识别：系统应支持基于多源数据交叉比对和风险模型的漏报误报识别机制：

  - 将上报数据与住院病案、门诊日志、检验结果进行自动对账，识别未上报的疑似罕见病病例；

  - 建立基于历史质控报告的风险预警阈值，当某机构某病种的上报数量或质量指标出现异常波动时自动预警。已有临床研究平台基于1380份质控报告建立了189个预警阈值，覆盖3个严重等级和21个分类维度，该系统方法可迁移至罕见病数据质控场景

- 质控数据看板与持续改进：系统应提供六西格玛质控看板，展示以下核心内容：

- 全省16地州数据质量σ水平排名与趋势图。

- 各质控指标的控制图与预警状态。

- DMAIC改进项目的进展跟踪与效果评价。

- 漏报误报案例库与根因分析报告。

- 动态标杆目标达成情况与下一阶段目标。

- 质控看板应支持按病种、地州、医院、时间维度下钻，自动生成质控月报/季报，并将改进任务推送至相关责任单位，形成“监测—预警—分析—改进—验证”的完整闭环。

3.3 院内辅助诊疗系统

- 整合基因检测、知识库、鉴别诊断推荐、治疗建议。

- AI提示须可解释，展示依据、置信度、来源，医生确认或驳回后留痕。

- 不自动开医嘱、不自动诊断，不替代医生决策。

- 辅助推荐响应时间建议≤5秒，知识库支持定期更新与版本管理。

3.4 规范化审核系统

- 对诊疗过程进行质控监测，统计疑似病例、风险变量、治疗方案等指标。

- 规则引擎可配置，支持自动审核+人工复核。

- 审核、退回、整改、复核全流程留痕，形成闭环。

- 支持按病种、医院、地州、时间段生成质控报告。

3.5 专病知识库与科研平台

- 实现诊疗数据标准化治理、存储、CRF病例管理、科研队列、随访管理。

- 支持多中心科研、脱敏导出、统计分析、伦理与授权管理。

- 数据最小必要使用，所有导出、访问、修改可审计。

3.6 合同及安装验收管理

3.6.1 合同管理

1.对接HRP系统，接收流转到HRP系统的完整版合同盖章扫描件，提取合同信息（单价、供应商、质保等）。

2.支持合同付款计划管理，按合同约定设置付款节点，到期自动提醒；可记录各节点实际付款情况。

3.合同可关联后续安装验收单、设备台账档案，实现采购-合同-验收-资产档案业务链条打通。

4.支持合同到期预警，可按合同维保到期、服务到期设置提醒。

3.6.2 安装验收

1.支持线上填写安装验收单、培训表等验收相关表格，实现验收流程的数字化管理。支持线上签名、扫码签名、拍照上传等多种确认方式。

2.提供合同关联安装验收单、培训表等验收相关资料功能，确保验收资料的完整性和可追溯性。

3.支持批量安装审核、一键生成入库单等批量处理功能，提高工作效率。

4.对需计量的医疗设备进行首次计量检查，支持批量录入计量信息，

5.验收完成后，生成验收档案，包含合格证照片、铭牌照片、说明书、开箱记录、培训记录等。验收全部资料与合同、设备电子档案绑定归档，支持随时调阅查询。

3.7 设备效益分析

1. 填补省级罕见病数据空白：建立覆盖16地州的独立罕见病数据库，改变依赖国家网粗颗粒数据、省医评中心和妇幼系统无法抓取罕见病专项数据的局面，为政府决策、医保准入、药物可及性评估提供数据支撑。

2.提升罕见病防治公平性：通过区域筛查系统和地州辐射，推动优质诊疗能力下沉，减少基层“不会识、不敢报、转不出”的问题，使偏远地区患者也能获得规范筛查、转诊和随访管理。

3.减少漏诊误诊与患者流失：罕见病普遍存在诊断周期长、误诊率高、患者流失严重等问题。系统通过疑似病例识别、风险预警和全流程管理，将漏诊流失患者重新纳入规范诊疗路径，改善患者生存质量。

4.支撑健康云南和罕见病政策落地：为省级罕见病目录、诊疗规范、质控指标、医保支付和药品保障提供动态数据，助力国家罕见病防治政策在云南落地。

5.质控管理从人工抽查转向智能监控：系统支持省、地州、医院、科室多级看板，自动统计筛查率、确诊率、上报及时率、完整率、规范治疗率、随访率、漏报率、误报率等核心指标，大幅降低人工汇总和逐级催报成本。

6.数据上报质量显著提升：通过规则引擎实时校验、六西格玛DMAIC改进、SPC控制图动态监控和多级预警，实现数据质量的可量化、可预警、可闭环。针对同型半胱氨酸上报错误等案例，系统内置专项预警并要求上传报告单佐证，做到“错误可识别、异常可追溯、责任可定位”。

3.8 设备运维管理

设备运维管理模块包括维修管理、维护管理、质控管理、计量管理等子模块。

3.8.1 维修管理

1.支持 PC 端、移动端扫码（二维码/条形码）一键报修，报修信息包含故障现象、故障科室、联系人、故障附件图片上传。

2.支持维修工单自动/手动派工，支持院内工程师、第三方外修工单分类管理；工单状态：待派工、维修中、待确认、已完成、作废，全流程闭环管理。

3.维修过程记录：故障原因、处理措施、更换配件、维修工时、维修费用等信息录入存档。

4.维修完成后使用科室可线上确认维修结果，并提供服务评价功能。

5.支持故障告警联动：物联网采集到设备故障告警时，系统可自动生成报修提醒工单。

6.支持维修工单多条件查询，统计维修频次、故障类型、维修费用，维修记录自动归入设备电子档案。

7.提供工程师工作台，集中展示本人待处理维修工单、维护任务及相关到期提醒，维修工程师可通过工作台查看维修维保工单。

3.8.2 维护管理

建立基于维保合同的维护计划管理体系，支持根据维保合同内容自动生成维护计划，支持设备科自定义设备维护计划。提供维护保养检测项目管理功能，能够根据设备类型配置不同的检测项目。系统具备维护计划和维保合同到期提醒功能，确保维护工作的及时性。

3.9 不良事件管理

1.支持 PC 端、移动端双端上报医疗器械可疑不良事件，上报表单字段可配置，支持上传故障照片、故障描述等附件。

2.支持院内不良事件内部流转处置流程，可分配处置责任人，记录处置过程、处置结果。

3.具备对接院内不良事件平台、国家医疗器械不良事件平台能力，实现数据字段映射、数据上报传输。

4.不良事件记录与对应设备档案关联，可查看同一设备历史不良事件记录。

5.支持多条件查询不良事件上报记录，支持统计分析上报数量、设备类型分布。

四、关键技术性能指标

| 类别 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 覆盖范围 | 支持16地州、省级中心、网络医院多级接入，可横向扩展 |
| 并发能力 | 建议初期≥300并发，可扩展至≥1000并发 |
| 响应时间 | 普通页面≤2秒，查询≤3秒，复杂统计≤10秒，报表≤30秒，AI辅助≤5秒 |
| 批量处理 | 批量导入≥1000条/分钟，支持大文件、报告单、基因文件断点续传 |
| 可用性 | 核心服务≥99.9%，整体≥99.5%，7×24小时运行 |
| 灾备 | RTO≤4小时，RPO≤15分钟，支持本地+异地备份 |
| 存储 | 结构化数据满足长期留存，非结构化报告/基因文件支持TB级扩展、冷热分层 |
| 扩展性 | 病种、表单、质控规则、接口、报表可配置化，新增病种不需重构 |
| 兼容性 | 支持主流浏览器、PC端，移动端可查看看板与待办 |

五、系统接口集成要求

- 需要对接院内 HIS 系统、HRP系统、OA系统、院内不良事件平台；预留 EMR、LIS、PACS 扩展对接能力。

- 接口支持 REST-API、WebService、HL7、DICOM 等常用标准协议；供应商需交付完整接口文档。

- 提供原有设备台账历史数据迁移方案，保障历史数据完整可用。

六、实施、交付及售后服务要求

- 部署环境：系统部署于医院内网服务器，供应商提供服务器、数据库、中间件软硬件配置建议。

- 项目实施：提供完整实施计划，包含需求调研、开发、接口对接、物联网设备调试、系统测试、用户培训、试运行、项目验收全周期时间计划。

- 培训服务：针对系统管理员、设备科人员、临床使用人员分别开展操作培训，提供用户手册、运维手册。

- 质保服务：提供完整质保服务，明确质保期限、故障响应时效、技术支持模式。

- 交付物：交付系统部署文档、接口文档、用户操作手册、运维手册、测试报告；系统使用权完整移交医院。

七、应答要求

- 供应商针对本技术参数逐条应答，应答结果分为：满足、部分满足、不满足；部分满足、不满足项，须详细说明原因、技术限制以及替代实现方案。

- 针对本次拟接入的物联网设备，明确项目实施风险点、对临床业务可能造成的影响以及风险规避措施。

- 本参数仅为前期咨询调研附件，不作为正式招标依据，医院保留对本参数修改调整权利。

- 展示真实业务操作，体现设备全流程管理，包括但不限于预算-采购-合同-验收-计量-巡检-质控-维修-报废。

- 对整个项目做整体报价及详细的分项报价，软件报价、各类物联网设备报价，以及其他可能涉及的费用。