云南省第一人民医院血液净化管理系统运维服务项目

平台采购需求

采购需求应当完整、明确，包括以下内容： （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求； （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求； （六）采购标的的验收标准； （七）采购标的的其他技术、服务等要求。

（一) 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

2027-2028年两年维保服务，本项目维保服务围绕基础设施、软件功能、运行运维、专项增值服务四大维度开展，贴合系统运行需求、政务信息化规范及预算标准，服务内容全面、精准、无冗余，全面保障系统稳定、合规、高效运行。

（一）基础设施服务

本项目所有基础设施均复用政务云、政务网公共资源，不新增硬件设备、不自行采购基础设施，严格遵循政务公共资源使用规范，具体资源明细及服务内容如下：

1. 政务云资源明细及部署方式

资源类型规格参数数量部署方式服务内容

云服务器4核8G，主频2.5GHz，内存8GB2台（主备）政务云云端部署，双机热备服务器日常监控、性能优化、故障排查、补丁更新、冗余切换测试

云数据库MySQL 8.0，4核8G，最大连接5001套云端集群部署数据库运维、数据备份、性能优化、语句优化、异常修复

云存储高速云硬盘，500GB1块云端挂载存储存储容量监控、数据归档整理、存储性能优化、冗余清理

政务网带宽独享100M专线1条院内专线接入政务外网网络稳定性监控、传输优化、故障排查、带宽负载调度

2. 基础设施维保服务目标

保障所有政务公共资源稳定运行，服务器算力、存储、网络资源负载均衡，无资源过载、卡顿、断连问题，资源利用率维持在合理区间，满足系统全业务场景运行需求，完全符合政务公共资源使用考核标准。

（二）软件服务

本项目软件服务采用购买专业化维保服务模式，无成品租赁需求，基于现有血透信息管理系统正版软件开展运维、优化、适配服务，贴合系统现状、业务需求及预算标准，具体服务内容、目标及成效如下：

1. 基础软件运维服务

•系统基础功能运维：全覆盖八大核心功能模块，修复功能卡顿、报错、失效、数据异常等问题，保障所有业务功能正常使用；

•系统参数配置优化：根据科室业务调整、政策更新，实时优化系统排班规则、上报字段、权限参数、结算参数等配置；

•软件环境运维：负责系统运行依赖的运行环境、插件、组件维护，修复环境兼容异常、程序启动异常等问题。

2. 功能迭代适配服务

•政策适配迭代：根据卫健、医保、院感最新政策要求，调整系统数据上报格式、诊疗规范、结算规则，保障业务合规；

•业务适配优化：针对科室新增业务流程、使用痛点，优化操作界面、流程逻辑、报表功能，提升使用便捷性；

•接口迭代适配：跟进外部对接系统接口更新，及时调整对接逻辑，保障跨系统数据互通不中断。

3. 软件服务目标与成效

•目标：系统软件功能零重大故障，常规问题快速修复，持续适配政策与业务迭代需求，软件运行合规、高效、稳定；

•成效：彻底解决系统长期存在的功能漏洞、适配滞后、数据异常问题，提升系统业务承载能力，满足科室精细化管理、上级合规监管需求。

（三）运行维护服务

1. 运维人员配置及专业等级

组建专业化驻场+远程运维团队，配置专职运维人员3名，均具备医疗信息化运维3年以上经验，人员配置如下：

•项目负责人1名：负责项目整体统筹、方案落地、对接考核、问题复盘；

•技术运维工程师1名：负责系统功能运维、故障修复、参数优化、接口调试；

•安全运维工程师1名：负责安全防护、漏洞整改、数据安全、合规测评对接。

2. 运维设备/系统清单

本次维保服务覆盖设备及系统清单：血透信息管理系统全套功能模块、政务云主备服务器、云端数据库、云存储、政务外网专线、系统对接的外部接口、院内终端运行环境、物联网设备对接终端。

3. 量化服务指标与故障响应时限

（1）故障响应与处置时限

•重大故障（系统瘫痪、全部业务中断）：7×24小时响应，10分钟内接单，30分钟内到场处置，2小时内完成故障修复；

•一般故障（部分功能异常、数据延迟、局部卡顿）：7×24小时响应，20分钟内接单，4小时内完成修复；

•轻微问题（操作咨询、参数微调、报表优化）：工作时间10分钟内响应，当日完成处置。

（2）量化运维考核指标

•系统全年可用率≥99.9%，故障处置办结率100%；

•用户投诉率=0，问题复盘整改率100%；

•数据准确率、上报成功率100%；

•月度运维巡检全覆盖，隐患整改率100%；

•年度安全漏洞整改率100%，无安全事故、数据泄露事故。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法（财政部令第87号）》等有关规定及相关行业、地方或其他现行标准、规范执行。系统建设达到《网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）》标准。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

系统建设过程中，应注重各类数据的标准化、规范化，技术服务实现的功能必须满足用户的需求，质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定的质量和安全标准要求，满足国家对计算机信息化系统的规定和国家标准， 在质保期内，因国家政策的变动，应满足医院需求功能。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

运维服务；交货地点：云南省第一人民医院用户指定地点。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

中标人须提供  2  年的运维服务期限，自合同签订之日起，完成本项目相关的调研、运维服务。免费提供操作及维护培训（需提供具体培训内容），按医院要求完成服务。

（六）采购标的的验收标准：

甲方将对乙方提供的维护服务一年一考核，根据考核结果支付服务费用。

| 考评人: |  | 考评得分: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 备注 |
| 系统维护服务质量考评表（每年） |  |  |  |
| 服务态度 | 乙方指定工作联络专员，与科室联络及时有效，态度良好，不推诿。未指定联络员扣20分，工作日8:00-18:00未接听电话且未回复电话每次扣2分。 | 20 |  |
| 服务响应 | 工作日8:00-18:00内乙方在接到甲方提出需求（电话或工作微信群）后，需4小时内回复，未回复或超时回复每次扣2分。 | 20 |  |
| 服务内容 | 修改数据要求，24小时回复处理，超时完成扣2分，三个工作日内未完成扣5分；功能更改要求，72小时内回复解决方案及处理时间（如无法完成提前沟通确认），超时完成扣2分，三个工作日内未完成扣5分；功能新增要求，72小时内回复解决方案及处理时间（如无法完成提前沟通确认），超时完成扣2分，五个工作日内未完成扣5分。 | 20 |  |
| 现场沟通 | 乙方每半年指派一名工作人员到科室维护系统，未指派一次扣10分。 | 20 |  |
| 突发情况处理 | 乙方除提供了常规电话、远程等维护服务外，在系统出现突发情况不能使用时，联系预留电话紧急处理使系统恢复稳定，若未及时处理造成损失的，酌情扣分。 | 20 |  |
| 注：1.考核分数大于90分，支付维护费用100% 2.考核分数为80分至89分，支付维护费用90% 3.考核分数为70分至79分，支付维护费用80% 4.考核分数低于70分，支付维护费用70% |  |  |  |

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

结合项目实际合规需求，配套开展贴合业务、无冗余的专项服务，保障系统全维度合规运行，具体服务内容、目标及要求如下：

1. 业务管理服务

核心内容：定期梳理血透业务流程，优化系统与业务适配性，开展医护人员操作培训、业务答疑，整理运维台账、业务运行报表；目标：规范科室数字化业务操作，提升人员操作熟练度，保障业务流程标准化、规范化运行；要求：每月开展1次业务巡检、每季度开展1次操作培训，全程留存台账记录。

2. 数据处理服务

核心内容：开展系统数据清洗、去重、纠错、脱敏、备份归档，修复异常数据、缺失数据，保障数据完整精准；目标：构建高质量医疗数据资源，满足诊疗、统计、上报、溯源需求；要求：每日自动备份、每周人工核查、每月数据专项治理，杜绝数据错乱、缺失、泄露问题。

3. 网络安全运营服务

核心内容：常态化开展网络流量监控、端口管控、漏洞扫描、病毒防护、日志审计，优化安全策略，处置安全隐患；目标：构建全方位安全防护体系，杜绝网络攻击、非法访问、数据泄露风险；要求：每日安全巡检、每月漏洞扫描、每季度安全复盘，隐患即时整改。

4. 等保测评与商密评估服务

核心内容：配合开展网络安全等级保护2.0三级测评、商用密码应用安全性评估，梳理测评资料，整改测评漏洞，完善合规材料；目标：保障系统完全符合等保、商密合规要求，顺利通过年度测评；要求：全程对接测评机构，及时完成问题整改，出具完整合规测评报告。

5. 验收测评与咨询监理服务

核心内容：提供项目运维全过程设计咨询、技术咨询、合规咨询，配合开展项目监理、阶段性验收、终验测评工作，整理全套运维归档资料；目标：保障项目运维流程规范、资料齐全、验收合格；要求：全程配合监理及验收工作，及时整改验收问题，归档资料完整合规。