老年病综合评估系统运行维护服务2027-2029年项目 采购需求

采购需求应当完整、明确，包括以下内容： （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求； （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求； （六）采购标的的验收标准； （七）采购标的的其他技术、服务等要求。（八）实施及服务基本要求

（一) 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.1 服务方式

如乙方在投标时对售后服务和质保服务的承诺与本合同不一致，则按照乙方所作出的更严格或更有利于甲方的承诺履行。

1、7×24小时响应：设立专属服务热线与微信通道，全年不间断受理故障申报与技术咨询。

2、远程+现场支持：优先远程处理；远程无法解决的，3小时内派工程师到场。每季度至少1次现场巡检。

3、主动巡检与报告：每月远程巡检1次，重大活动前专项巡检，每次出具巡检报告。

4、数据备份与恢复：每日增量+每周全量+每月异地备份，每月测试恢复有效性，确保2小时内可恢复核心数据。

5、维护性开发：根据临床需求乙方应在本合同服务费范围内提供必要的维护性升级开发服务，具体包括：

①评估量表的更新、优化及适当新增；

②系统界面优化、操作流程简化等易用性提升；

③数据导出格式、统计报表的调整与优化；

④与现有系统功能相关的Bug修复及性能调优。

6、常态化培训：系统有更新后及时进行线上线下专项培训。

7、安全运维：定期漏洞扫描、权限管理、操作留痕，配合等保测评与整改。提升系统安全性，达到医院24小时开放端口的网络安全要求，实现系统24小时均可使用。

8、年度运维报告：乙方须根据年度运维情况生成书面详细运维报告（附件三）并于合同期满后提交至甲方作为续签合同依据。

9、数据导出：根据临床及科研需求，每季度导出按州市的评估数据提供给甲方。

10、服务团队：指定2名工程师（含1名高级工程师），并告知甲方做日常工作对接，团队稳定，如有变更需提前告知甲方。

1.2 服务范围

系统版本：覆盖系统简易版、住院版、养老院版共3个核心版本。

功能模块：覆盖系统全量功能点，包括患者信息管理、评估量表填写与自动评分、评估报告生成、数据统计分析、用户权限管理、数据导出等。

地理范围：通过远程方式覆盖全省，必要时赴云南省第一人民医院或指定机构现场处理。

自合同约定服务期限起，在技术服务期限内，乙方保证及时响应甲方要求，并及时为软件授权使用主体排除系统故障、提供系统优化等服务。

1.3运维类型及范围

基础设施运维：配合医院信息科监测服务器、存储、防火墙、外网前置机等硬件状态及网络链路，及时上报故障隐患。

软件系统运维：系统性能调优、故障排查与应急处置、日常巡检、数据备份与恢复、维护性升级开发。

技术支持服务：为全省使用本评估系统相关版本的各家医疗机构提供电话/微信/远程/现场全流程技术咨询与问题解决。

培训服务：系统有更新之后及时进行线上、线下专项培训。

数据管理服务：数据备份校验、科研数据提取、患者档案数据清理与维护。

安全管理服务：漏洞扫描与修复、权限管理（账号新增/变更/注销）、操作日志审计、配合等保测评。

（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

（2）本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等，本项目小微企业价格扣除优惠比例：10%；

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法（财政部令第87号）》等有关规定及相关行业、地方或其他现行标准、规范执行。系统建设达到《网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）》标准。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

系统建设过程中，应注重各类数据的标准化、规范化，技术服务实现的功能必须满足用户的需求，质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定的质量和安全标准要求，满足国家对计算机信息化系统的规定和国家标准， 在质保期内，因国家政策的变动，应满足医院需求功能。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 运维服务；交货地点：云南省第一人民医院用户指定地点。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

中标人须提供 3 年的运维服务期限，自合同签订之日起，完成本项目相关的调研、运维服务。免费提供操作及维护培训（需提供具体培训内容），按医院要求完成服务。

（六）采购标的的验收标准：

符合质量验收统一标准及国家、省、市现行法规、规范及标准。中标方提供软件许可证，投标模块和数量与用户要求完全一致，如有因盗版软件引起的一切法律后果，由软件厂家与中标公司承担连带法律责任。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、技术文件、资料，及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。采购方按照合同和技术要求组织相关部门和使用部门对功能逐一测试和试运行验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

按医院要求免费完成医院相关系统及信息集成平台的接口对接工作。提供专业的售后服务支持和保证，出现故障30分钟响应，4小时解决问题。

（八）实施及服务基本要求

以下5项实施及服务要求，每一项均需要投标人提供承诺函：

▲1.客户端安装使用无数量限制，免费开放一定代码权限；投标人提供系统运维服务培训，保证医院负责信息系统的相关技术人员了解项目的主要功能和工作流程，熟悉数据结构，掌握公共系统维护工具，能参与项目维护及研发工作。

▲2.本次投标所提供的系统、及运维期服务能与采购人现使用的相关系统、集成平台、医院微信公众号及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，无条件免费开放所有接口和数据结构，并完成相关接口开发，对接本项目涉及到与第三方软件业务系统所发生的人工、联调、开发、修复、二次更改等一系列接口费用（包干）由投标人全额承担；

▲3.本次投标系统及运维服务期内遵循《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）标准要求，内置合规防护模块，具备对应安全防护能力，支持用户按等保测评标准进行整改；

▲4.投标人在系统建设及运维服务期内与医院在用或新建的各系统按医院要求免费对接，不限接口形式；

▲5.投标人在系统建设及运维服务期内要求免费配合医院完成国家级、省级评审、评级等迎检及建设相关工作。

▲6.投标人在系统建设及运维服务期内，免费配合完成该项目涉及的系统与服务能够与医院及医院指定院区等信息化发展要求的内容进行融合，该系统与服务在医院及医院指定院区免费使用并同步数据。